## sheet1
采购品信息
序号 | 采购品名称 | 采购品编码 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 项目 | 添加时间
1 | 304不锈钢平焊法兰盖 | 450908990070 | PN10 DN100 B | 4 | 个 | 电仪二车间办公室 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
2 | 304不锈钢同心大小头 | 450201020021 | DN100*DN80*4*3.5 B系列 | 4 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
3 | 碳钢同心大小头 | 450201010237 | DN250*DN200*6*6 B系列 20# | 2 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
4 | 碳钢平焊法兰 | 450901010012 | PN10 DN250 B系列 20# | 2 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
5 | 碳钢平焊法兰 | 450901010010 | PN10 DN200 B系列 20# | 4 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
6 | 304不锈钢平焊法兰 | 450901020004 | PN10 DN150 B系列 | 7 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
7 | 304不锈钢突面(RF)法兰盖 | 450908160003 | PN10 DN150 | 4 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
8 | 90度碳钢弯头 | 450104010171 | DN32*3 R=1.5DB系列 20# | 4 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
9 | 90度碳钢弯头 | 450104010249 | DN50*3.5 R=1.5DB系列 20# | 4 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
10 | 碳钢平焊法兰 | 450901010017 | PN10 DN400 B系列 20# | 2 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
11 | 90度碳钢弯头 | 450104010060 | DN150*4.5 R=1DB系列 20# | 12 | 个 | 汽水二车间化水办公室 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
12 | 90度碳钢弯头 | 450104010284 | DN65*3.5 R=1DB系列 20# | 6 | 个 | 汽水二车间化水办公室 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
13 | 碳钢突面(RF)法兰盖 | 450908150056 | PN25 DN150 20# | 2 | 个 | 汽水二车间化水办公室 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
14 | 碳钢平焊法兰 | 450901010088 | PN25 DN80 B系列 20# | 2 | 个 | 仓储部办公室 | 热电材料25年其他 | 2025-09-03 14:39:40
15 | 铸钢卡箍 | 459999000005 | DN100 CJ/T156-2001 | 82 | 个 | 输煤车间检修班 | 安全、环保设备维护、大修 | 2025-09-03 14:39:40
16 | 90度铸铁沟槽弯头 | 459999000004 | DN100 2.5MP XGQT01-114-2.5 | 45 | 个 | 输煤车间检修班 | 安全、环保设备维护、大修 | 2025-09-03 14:39:40
17 | 球墨铸铁沟槽三通 | 450302990014 | DN100*DN65*4*3 B系列 球墨铸铁 | 30 | 个 | 输煤车间检修班 | 安全、环保设备维护、大修 | 2025-09-03 14:39:40
18 | 90度碳钢弯头 | 450104010262 | DN50*5 R=1.5DB系列 20# | 12 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 燃料管控系统智慧化研究 | 2025-09-03 14:39:40
19 | 90度304不锈钢弯头 | 450104020249 | DN150*5 R=1.5DB系列 | 10 | 个 | 锅炉一车间办公室 | 煤粉锅炉烟气余热回收技术研究 | 2025-09-03 14:39:40
20 | 304不锈钢管帽 | 450602000025 | DN250*8 PN16 B系列 | 4 | 个 | 锅炉一车间办公室 | 煤粉锅炉烟气余热回收技术研究 | 2025-09-03 14:39:40
21 | 304不锈钢管帽 | 450602000017 | DN100*3.5 B系列 | 3 | 个 | 锅炉一车间办公室 | 煤粉锅炉烟气余热回收技术研究 | 2025-09-03 14:39:40
22 | 90度304不锈钢弯头 | 450104020057 | DN200*6 R=1.5DB系列 | 4 | 个 | 锅炉一车间办公室 | 煤粉锅炉烟气余热回收技术研究 | 2025-09-03 14:39:40
23 | 90度304不锈钢弯头 | 450104020020 | DN125*4 R=1.5DB系列 | 4 | 个 | 锅炉一车间办公室 | 煤粉锅炉烟气余热回收技术研究 | 2025-09-03 14:39:40
24 | 90度304不锈钢弯头 | 450104020007 | DN100*4 R=1.5DB系列 | 6 | 个 | 锅炉一车间办公室 | 煤粉锅炉烟气余热回收技术研究 | 2025-09-03 14:39:40
25 | 碳钢等径三通 | 450301010110 | DN32*3 B系列 20# | 2 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 燃料管控系统智慧化研究 | 2025-09-03 14:39:40
26 | 90度碳钢弯头 | 450104010171 | DN32*3 R=1.5DB系列 20# | 16 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 燃料管控系统智慧化研究 | 2025-09-03 14:39:40
27 | 碳钢等径三通 | 450301010150 | DN50*3.5 B系列 20# | 4 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 燃料管控系统智慧化研究 | 2025-09-03 14:39:40
28 | 90度碳钢弯头 | 450104010249 | DN50*3.5 R=1.5DB系列 20# | 26 | 个 | 汽水一车间汽机运行班 | 燃料管控系统智慧化研究 | 2025-09-03 14:39:40
方案名称
分项报价项
总项报价项